# **比选邀请**

项目名称：南昌急救中心采购AED设备项目

项目编号：

1、采购内容：AED设备

2、采购范围：提供货物及相关服务

详细清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| AED设备 | 25 | 台 | 8000 | 200000 |

3、预算总价：20万元人民币

4、供应商资格要求：

1）具有独立承担民事责任的能力

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6）近三年内（本项目投标截止期前）未被《信用中国》（网站：www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人及重大税收违法案件当事人名单、未被《中国政府采购网》（网站：[www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）；](http://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）；)

7）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选。

8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目比选。

9）二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证；

10)在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证；

11)经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。

12）本项目不接受联合体比选。

5、获取比选文件

时间：2024年8月9日8时30分至投标截止时间前（北京时间）

方式：本邀请公告附件链接下载。

售价：0元

6、递交比选文件截止时间和比选时间为2024年8月13日9时30分（北京时间），届时请供应商的法定代表人或经正式授权的代表出席开标大会。

7、比选文件递交地点和比选地点为江西省南昌市红谷滩区丰和北大道788号南昌急救中心1号会议室。

8、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1）采购人信息

名称：南昌急救中心

地址：南昌市红谷滩区丰和北大道788号

联系方式： 姜先生 19970050837

2）项目联系方式

项目联系人：杜科长

电话：15079113210

# **流程**

## 一、比选程序

**1、 比选流程**

**1.1　采购人在“比选邀请”中规定的时间、地点主持比选。比选时邀请所有供应商代表参加。参加比选的代表应签名报到以证明其出席。**

1.2　比选时查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

1.3　比选时，采购人将宣读供应商名称、制造商名称、响应报价、交货期、交货地点、修改或撤销响应的通知、响应声明以及采购人认为合适的其他内容。采购人将做比选记录，只有比选时唱出的响应声明，在评审时才予以考虑。

**2、响应文件的初审**

2.1　依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、比选保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。供应商不符合比选文件规定的资格要求和比选条件的**为无效响应。**

依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。

2.2提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下比选响应的，获得成交候选人推荐资格的认定

1）采用最低评标价法的采购项目，提供核心产品相同品牌的不同供应商参加同一合同项下比选的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的参加评审；报价相同的，由比选小组采用随机抽取的方式确定一家参加评审的供应商，其他供应商响应无效

2.3　初审中，算术计算错误将按以下方法更正：

（1）如果单价和数量计算的结果与总价不一致，以及分项价汇总之和与总价不一致，则以单价和分项价为准修改总价，但单价和分项价金额小数点有明显错误的除外；

（2）如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

（3）如果供应商不同意对其错误的更正，其响应文件将**作无效响应处理。**

2.4　比选小组可以允许响应文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何供应商的相对排序。

2.5　实质上没有响应比选文件要求的将**作无效响应处理**。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发生下列情况之一的，其响应文件将**作无效响应处理：**

1）未提交响应书的；

2）未提交分项报价表或分项报价表中未列出分项报价的；

3）提交了可调整报价的；

4）超出经营范围比选的；

5）资格证明文件不全的；

6）没有按比选文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

7）比选有效期不足的；

8）比选文件规定的其他无效响应情形的。

2.6　比选小组决定比选的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

**2.7 如通过初步审查或实质性响应比选文件的供应商不足三家，终止本项目比选活动。**

**3、响应文件的澄清**

3.1　在评审期间，比选小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但澄清不得对最终报价等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，供应商的澄清、说明书面材料，由其授权的代表签字。

3.2 比选小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

**4、响应文件的评价**

4.1　比选小组将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应比选文件要求的供应商进行综合比较与评价。

**4.2**评审由依照有关法规组建的比选小组负责。

**4.3　评审标准（详见“第五章评审标准”）**

**5、与比选小组的接触**

5.1　供应商试图对比选小组的评审、比较或授予合同的决定施加任何影响，都可能导致其响应文件**作无效响应处理。**

## 二、 成交候选人的推荐方式

**6、成交候选人的推荐**

6.1 采用最低评标价法，评审结果按最终报价由低到高顺序排列。比选响应文件满足比选文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

6.2 评审完成后，比选小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。成交候选人应当不超过3个，并标明排序。

**7、成交候选人公示**

7.1 成交候选人将在中心网站上进行公示，公示期为1个工作日。

7.2 供应商对评审结果有异议的，应当在公示内以书面形式提交质疑书。 质疑书应当署名，由法定代表人或者供应商代表签字或盖章，并加盖供应商单位公章，并附有有效身份证明复印件。

质疑书应当包括下列主要内容：

　　 （1）质疑人和被质疑人的名称、地址及有效联系方式；

　　 （2）质疑事项的基本事实；

（3）相关请求及主张；

（4）有效线索和相关证明材料；

　　 （5）提起质疑的日期。

**8、成交通知书**

8.1　本项目中，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

8.2　成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

8.3　成交通知书是合同的一个组成部分。

**9、签订合同**

9.1　成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按比选后撤销响应文件处理。

9.2　比选文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 三、附则

**10. 解释权**

10.1本比选文件是根据国家有关法律、法规以等有关规定编制，解释权属南昌急救中心。

# **第三章 附　件**

响 应　文　件　格　式

 项目名称：

 项目编号：

投标单位（签章）

年 月 日

## 1.响应书

致：*(采购人)*

根据贵方为*(项目名称)*项目比选采购货物及服务的比选邀请*(项目编号*)，签字代表*(姓名、职务)*经正式授权并代表供应商*(供应商名称、地址)*提交下述文件正本一份及副本 份：

1、报价一览表

2、分项报价表

3、技术规格偏离表

4、商务条款偏离表

5、按比选文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

6、资格证明文件

据此函,签字代表宣布同意如下：

1、所附价格表中规定的应提交和交付的货物响应总价为 （用文字和数字表示的响应总价）。

2、供应商将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部比选文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本比选有效期为比选截止时间起 90 个日历日。

5、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其比选有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

7、与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

## 2.报价一览表

供应商名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 报价 | 比选声明 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*注：此表应按“供应商须知”19.2条的规定一同单独密封在一个信封中,且在响应文件中也应附有该表。*

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

##  3.分项报价表

供应商名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 |  单 价（注明装运地点） | 总价 |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至最终目的地的运费和保险费（含吊装搬运费） |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |
|  总计 |  |

*注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。*

*2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应比选文件。*

*3.按品目单独填写。*

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

## 4.技术规格响应/偏离表

供应商名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 比选文件条目号 | 采购规格 | 响应规格 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：** 1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商代表签字或签章：**：**

## 5.商务条款响应/偏离表

供应商名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：** 1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商代表签字或签章：**：**

## 6.技术文件

## 7.资格证明文件

填写须知

1. 所附格式中要求填写的全部内容都必须填写。
2. 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
3. 采购人将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

**格式1.具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件**

如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。

**格式2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件**

供应商是法人的，提供比选前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在比选前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在比选前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供比选前三个月内中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

**格式3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件**

供应商提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；（格式自拟）

**格式4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件**

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和比选前六个月内任意一个月的企业缴税凭证；

比选前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

**格式5. 参加采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件**

参加采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；（格式自拟）

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

### 8.法定代表人授权书

致：*（采购人）*

 （供应商全称）法定代表人 授权 （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的 （项目编号）项目比选活动，全权代表我方处理比选活动中的一切事宜。

 法定代表人签字或签章：

 供应商签章：

 日 期：

附：

全权代表姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传 真：

电 话：

电 子 信 箱 ：

### 9.供应商的资格声明

1. 名称及概况:

1. 供应商名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. 总部地址:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电传/传真/电话号码:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. 成立和/或注册日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. 实收资本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. 近期资产负债表(截止\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日)

 ①固定资产:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

②流动资产:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

③长期负债:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

④流动负债:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

⑤净值:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 主要负责人姓名:(可选填)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.近3年的年营业额：

年份 国内 出口 总额

3.近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

(l)出口销售

 (名称和地址) (销售项目)

 (2)国内销售

 (名称和地址) (销售项目)

4.同意为供应商制造货物的制造商名称、地址(附制造商资格声明)

5.由其他制造商提供和制造的货物部件,如有的话:

制造商名称和地址 制造的部件名称

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商签章：

供应商代表签字或签章 签字日期

传真 电话

电子函件

### 10.其他资格证明文件

###  11.供应商认为应该提供的其他资料

# **第四章 货物需求一览表及技术规格**

## 一、货物需求一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目目 名称内容 | 南昌急救中心采购AED设备项目 |
| 货物名称 | AED设备 |
| 数 量 | 25台 |
| 交货期 | 接到成交通知书2个日历日内须签订采购合同，合同签订后3个日历日内须完成交付及安装调试。 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 备 注 | 本项目为交钥匙项目，报价内容包含比选文件规定的完成相关服务所需的设备、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。 |

## 二、技术规格

**(一)、采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数或规格要求 | 数量 |
| 1 | 半自动体外除颤仪（AED机） | 1.**物理规格/性能**1.1设备整机重量≤2.5Kg（含电池和电极片）。1.2设备具备便携把手，具备高便携性。1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击。1.4防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55。1.5工作温度范围至少满足0ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟。1.6工作湿度范围至少满足5%—95%非冷凝。1.7工作海拔高度（大气压力）范围57.0kp-106.2kp。2.**除颤性能** 2.1采用双相波技术，支持成人以及小儿（含8岁以下儿童），可实现一键切换，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。2.2输出能量：采用双相波除颤技术.成人最大输出能量≥200J。2.3从开机到200J放电准备就绪用时≤8秒。2.4病人阻抗范围25Ω—200Ω。3.**操作**3.1 AED彩色液晶显示屏≥7英寸，支持动画指导用户执行急救操作。3.2提供中英文双语支持和语音提示。3.3支持成人和小儿两种除颤模式。4.**数据传输和存储**4.1数据传输：主机设备支持常规存储设备进行急救数据（须有心电监护、病人阻抗、抢救录音等数据）等常规数据导出，支持WiFi或4G/5G无线传输数据，并提供每月不少于1G的内置流量用于主机自检数据上传至管理系统。4.2存储容量：设备可存储≥800份自检报告。4.3具备录音功能，可保存至少60分钟抢救现场录音。4.4数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR持续时间、放电次数等要素）等。5**设备维护与自检**5.1设备具有用户自检和设备自检功能，设备自检平台和数据对采购方开放。5.2支持每日、每周、每月设备自检和开机自检。5.3提供设备状态指示灯。6.**除颤电极片**6.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。设备备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。6.2有效期≥36个月。6.3提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。7.**电池**7.1在室温温度环境下，电池待机寿命≥5年。7.2室温环境下，可支持最大能量除颤治疗≥200次。7.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少可工作30分钟或10次200J除颤充放电。7.4电池应为大容量电池，可在适合条件下支持300次200J充放电。8.**国家标准**8.1GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：安全通用设备》和GB9706.8-2009《医用电气设备第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求》。8.2投标产品须为该品牌在国家药品监督管理局网站最新注册产品，且只接受各厂家最新产品。以国家药品监督管理局批准日期为准。**9.其他**9.1AED主机设备使用寿命≥5年。 | 25台 |
| 2 | 智能管理系统 | 1.AED主机智能管理系统1.1系统功能：支持对所投标的AED设备信息维护、性能状况实时监控等功能，包括AED设备信息维护、维护日志、自检数据显示、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，能将上述信息在AED地图上显示状态。1.2监控功能：支持对所安装的AED进行全方面监控包括（自检、定位、报警、预警、电子围栏）。1.3AED智能管理系统PC客户端支持在线升级，保持系统始终处于最新状态。1.4具有电极片、主机电池有效期自检功能和过期提示。1.5 开放相应数据接口，可与南昌急救中心调度指挥系统对接，须在南昌急救中心调度指挥系统主界面实现AED地图显示、查询等功能。 | 25套 |

（二）、商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** |
| 1 | 交货地点 | 以采购人提供的具体安装地点为准。 |
| 2 | 交货期 | 接到成交通知书2个日历日内须签订采购合同，合同签订后3个日历日内须完成交付及安装调试。 |
| 3 | 履约保证金 | 签订合同后2日历日内，中标人递交合同总金额的10%到采购人指定银行账户作为履约保证金，设备安装调试交付验收合格后15日内退还（不计息）。 |
| 4 | 付款方式 | 1.设备供货完成且安装调试验收合格后，60日内支付合同总价的95%（需提供合同全额发票）。2.合同总价的5%，在验收合格后满**5年**后一次性支付。 |
| 5 | 货物交付安装要求 | 1.中标人所投设备必须为原厂原装，交货产品为中标型号最新款且库存时间不超过3个月，符合国家有关质量标准的货物（交付时附出厂证）。2.到采购人要求的安装地点安装调试，进行操作试验，直至运行正常，须确保安装质量符合相关标准和要求，直到通过验收。3.中标人应保证，采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。4.中标人交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、货物技术参数测试方法、标准操作规程、维护保养规程等。 |
| 6 | 验收要求 | 1.设备运抵采购人指定地点后，由采购人和中标人组织相关人员共同对到货的设备进行检查，双方确认后开始安装。2.交付验收标准：依据招标文件和投标文件内容进行验收。3.中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件，并承担验收产生的相关费用。4.在验收过程中发现与招标文件描述不相符、数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。5.对于不合格的设备，中标人必须在5个工作日内及时完成更换并重新对更换设备进行验收。 |
| 7 | 质量保证 | 质保期：5年，自项目验收通过之日起计算。 |
| 8 | 售后服务 | 售后服务承诺、方案：须根据本项目实际要求和项目特点，提供售后服务承诺，内容包含但不限于以下内容：质保期限内的服务计划、服务范围承诺；操作人员的培训计划；服务响应程度等。其他要求如下：1.投标人提供售后服务承诺书。2.提供售后服务团队名称、资质、人员配备情况、联系地址、电话等详细资料。3.保证提供五年后台及现场维护，五年内保证设备性能完好，其中，耗材更换、人工巡检、设备维修、配件更换等任何费用，均由设备供应商提供。4.提供AED主机智能管理系统和AED地图，并承诺在质保期内使用和更新。5.中标人应无条件将AED自检数据、管理数据、AED地图管理权限等提供给采购人，并根据采购人需要将AED智能管理系统、AED地图等无条件接入采购人调度指挥系统平台。6.接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修；如不能及时修复的，应在3天内提供替代产品直至AED修复，保证AED能正常运行。7.在维护期内，若耗材损坏或过期，必须在三日内处理并及时更换新耗材，三年后再配备25套适用的电极片。8.中标人承诺配备不少于2台同款品牌型号的AED模拟训练机，用于在全市内进行日常操作培训或应急演练。 |

**第五章 评审标准**

比选小组应当按照比选文件中的规定，对比选响应文件满足比选文件全部实质性要求的供应商进行价格比较。

**一、价格评分**

|  |  |
| --- | --- |
| **评审内容** | **分值** |
| 价格分采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：最终报价得分=（评审基准价/最终报价）×100分 | 100分 |

**二、技术评审**

|  |  |
| --- | --- |
| **评审点** | **评审内容** |
| **技术规格** | 比选文件要求的全部技术规格内容必须完全满足，否则视为无效响应。 |

**三、商务评审**

|  |  |
| --- | --- |
| **评审点** | **评审内容** |
| **商务要求** | 比选文件要求的全部商务要求内容必须完全满足，否则视为无效响应。 |