附件1： 医疗设备附件情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备品牌型号 | 序号 | 附件名称 | 主要功能要求 |
| 安保呼吸机 | 安保6000B/安保T6 | 1 | 氧电池 | MOX-3/Walton Road（原装适配主机，含安装调试，完成后设备应通过自检并运行正常） |
| 法液空呼吸机 | 法液空T50 | 2 | 氧电池 | 法液空原厂氧传感器YR049700（原装适配主机，含安装调试，完成后设备应通过自检并运行正常） |